

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **מספר המכרז** | | **23/17** |
| **שם המכרז** | | **אספקת שירותי תחזוקת מתח גבוה** |
| **תיאור הפעילות המבוקשת** | | **לאספקת שירותי תחזוקה שונים לציוד מתח גבוה שפועל ברחבי קמפוס האוניברסיטה ברמת גן** |
| **תקופת ההתקשרות** | | **3 שנים** ועוד **2 תקופות בנות שנה** כל אחת (בסה"כ 5 שנים) |
| **סוג ההליך** | | מכרז פומבי דו-שלבי |
| **לוחות זמנים למכרז** | **מועד פרסום המכרז** | **26/11/2017** |
| **מועד מפגש מציעים** | **6/12/2017** בשעה **11:30** |
| **מועד אחרון לשאלות הבהרה** | **4/12/2017** בשעה **12:00** |
| **מועד אחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים** | **21/12/2017** בשעה **12:00** |
| **תוקף ההצעה וערבות המכרז** | **29/3/2018** (כולל) |
| **תנאי סף** | **תנאי סף כלליים** | 1. במכרז רשאים להשתתף רק מציעים העונים במועד הגשת ההצעה על כל התנאים המפורטים בפרק זה להלן. **מציע או הצעה שאינם עומדים בכל התנאים המפורטים להלן – יפסלו**. 2. תנאי הסף המתייחסים למציע צריכים להתקיים במציע עצמו. קיום תנאי סף בתאגיד קשור בארגון של המציע, בבעל מניות או בכל גורם אחר לא ייחשב כעמידה בתנאי הסף. 3. אין להגיש הצעה על ידי מספר גורמים במשותף. |
| **מעמדו המשפטי של המציע** | 1. על המציע להיות יחיד או תאגיד רשום בישראל על פי דין 2. רישיון בפנקס הקבלנים בסימול מס' **160-א-1 (חשמל)**, הרשום על שמו, עפ"י חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, **התשכ"ט – 1969**. (יצורף אישור בר תוקף מרשם הקבלנים). |
| **ניסיון המציע ואיתנות פיננסית** | כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז, על המציע להיות בעל ניסיון של 3 (שלוש) שנים מלאות ורצופות לפחות מתוך 5 השנים האחרונות שמסתיימות במועד האחרון להגשת הצעות, במתן שירותי אחזקה למערכות חשמל במתח גבוה ונמוך, במבני ציבור ו/או במבני תעשייה, ב- 5 (חמישה) אתרים שונים לפחות."מבנה ציבור" – בסעיף משנה זה משמעו, כל מבנה שאינו משמש למגורים."אתר" – צרכן מתח גבוה בעל 7 תחנות השנאה לפחות. נימוק לתנאי סף חריגים:  השירות הנדרש לאוניברסיטה קשור באמינות מערכת אספקת החשמל, שחיונית לפעילות האוניברסיטה במחקר, בהוראת הסטודנטים ובפעילות יחידות ומחלקות האוניברסיטה.  אספקת חשמל לקויה מכל סיבה שהיא עלולה להוות סכנה מהותית לפעילות האוניברסיטה, לחיי אדם ולתקינות ציוד שמותקן באוניברסיטה, ולגרום לאוניברסיטה להוצאות משמעותיות בשל נזקים שונים.  כדי להבטיח את רמת הספק שייבחר לאספקת השירותים, ויכולתו לספק את השירותים בצורה אמינה וסדירה נקבעו תנאי הסף שלעיל |

1. ניסיון ואיתנות פיננסית
   1. כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז, על המציע להיות בעל וותק של **3 השנים האחרונות** לפחות מהמועד האחרון להגשת הצעות בביצוע פרוייקטים באספקה, התקנה ושירות למערכות מולטימדיה.
   2. כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז, על המציע להיות בעל ניסיון במהלך **3 השנים האחרונות** מהמועד האחרון להגשת ההצעות באספקה, התקנה ושירות למערכות מולטימדיה בתחומים המוגדרים במכרז, בהתאם לדרישות הבאות:
      1. פעילות האספקה, ההתקנה והשירות בוצעה עבור **3 לקוחות** לפחות.
      2. גובה ההתקשרות המינימלי לכל לקוח שהוצג בסעיף **7.2.1** הינו **250,000 ₪.**
      3. המציע סיפק שירותי תחזוקה לכל אחד ממרכיבי המערכות שסופקו במסגרת הניסיון שהוצג בסעיפים לעיל.
   3. כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז, על המציע להיות בעל מחזור עסקים מינימלי של **1 מיליון ₪** בכל אחת מהשנים **2008, 2009, 2010.**
2. ערבות מכרז


כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית על שם המציע, בסכום שלא יפחת מ – **50,000 ₪** שתהיה בתוקף לפחות עד ליום **6/11/2011** (כולל) בנוסח המצורף כנספח **3-א'** למכרז.

1. אישור על ניהול ספרים כדין

כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז על המציע להחזיק בכל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976, אישור על ניהול ספרים.

1. תשלום עבור מסמכי המכרז

כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז, על המציע לשלם דמי השתתפות בהפקת המכרז בסך של **500** ₪. תשלום זה לא יוחזר למציע שהגיש הצעה, בין אם נפסלה הצעתו ובין אם הפסיד או זכה במכרז. לתאום תשלום דמי השתתפות יש לפנות לעורך המכרז ב-**03-7384557** או בדוא"ל [michrazim.log@mail.biu.ac.il](mailto:michrazim.log@mail.biu.ac.il).



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **תנאי סף** | **מחזור עסקים של המציע** | כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז, על המציע להיות בעל מחזור עסקים שנתי של **1 מיליון ש"ח** לפחות, בכל אחת משלוש השנים **2014, 2015 ו-2016** |
|  | כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז, על המציע להיות מעסיק של כוח האדם להלן לפחות:  **5 צוותים** לעבודה במתח גבוה, המורכבים מחשמלאים בעלי רישיונות תקפים מטעם משרד העבודה, אשר הינם עובדי החברה (לא קבלני משנה).  **שני חשמלאים** בעלי רישיון מהנדס חשמל, בעלי ניסיון של לפחות **5 שנים.**  **מהנדס חשמל אחד** לפחות בעל רישיון בודק סוג 3 בתוקף, אשר הינו עובד החברה (לא קבלן משנה). |
| **ערבות מכרז** | ערבות בנקאית על שם המציע, בסכום שלא יפחת מ – **20,000** ₪ שתהיה בתוקף עד ליום **29/3/2018** (כולל). |
| **עמידה בחוק עסקאות גופים ציבוריים** | על המציע להחזיק בכל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976, אישור על ניהול ספרים כחוק וניכוי מס במקור. |
| **כנס מציעים** | כנס מציעים חובה יתקיים ביום **6/12/2017** בשעה **10:00**.  מיקום הכנס: בניין **408**, חדר **204** בקמפוס האוניברסיטה ברמת גן.  במסגרת הכנס יתקיים סיור בבית המכונות ובאתרים נוספים לפי החלטת האוניברסיטה. |
| **עיון במסמכי המכרז** | | למציע יתאפשר לעיין במסמכי המכרז הן באתר האינטרנט של אגף התפעול, והן במשרדי יחידת המכרזים, בבניין **408**, חדר **210** בתיאום מראש עם עורך המכרז. |
| **אופן הגשת ההצעות** | | את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה וחתומה, ללא זיהוי חיצוני, לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום **21/12/2017** בשעה **12:00** ולהניחה בתיבת המכרזים בבניין מס' **408**, חדר **209**  **על המציעים לקחת בחשבון כי לא תתאפשר כניסת רכבים לשטח האוניברסיטה לצורך מסירת ההצעות.** |